А К Т

проведения комплексного испытания системы пожарной сигнализации

Город _______________

Комиссия в составе:

представителя эксплуатационной организации

____ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представителя заказчика

____ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

генподрядной организации

____ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

представителя проектной организации

____ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

пусконаладочной организации

____ _____________________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

УСТАНОВИЛА:

1. Оборудование: ___________________ ________ ____________________ ___________________________

(наименование оборудования, технологической линии, установки, агрегата,

при необходимости указывается в приложении к акту)

смонтированное в ______________________________ ________ ____________________ _____________

прошло  комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы 
и обкатку с "___" _____ 20__ г.  по "___" ______ 20__ г. в течение ______, в соответствии с установленным Заказчиком порядком и по:

1) ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной   сигнализации. Правила приёмки и контроля»;

2. Комплексное опробование, включая необходимые пусконаладочные работы, выполнено

__________________________________________________________________________________________________

(наименования организации- заказчика, пусконаладочной организации)

3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования (при необходимости указываются в приложении __---__ акту), выявленные в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

_________________________________________________________________________________

устранены.

4. В процессе комплексного опробования произведена выборочная проверка работоспособности тепловых (ИП)  и ручных извещателей (ИПР) автоматической пожарной сигнализации, по результату которой приборами пожарной автоматики формируются сигналы:

а) при сработке теплового пожарного извещателя выдаётся извещение «Пожар». Сигналы, сформированные от сработки 2-х ИП запускают в работу систему  по следующему алгоритму:

- выдача сигнала на запуск звуковой и световой систем оповещения людей при пожаре;

- выдача сигнала на запуск установки пожаротушения.

- выдача сигнала на запуск системы автоматического дымоудаления;

- выдача сигнала на работу элементов системы вентиляции.

б) при обрыве или коротком замыкании шлейфа сигнализации и соединительных линий  выдаётся извещение «Неисправность».

Решение рабочей комиссии

Оборудование, прошедшее комплексное опробование в соответствии с требованиями Методических рекомендаций «Автоматические системы пожаротушения и пожарной   сигнализации. Правила приёмки и контроля» считать готовым к эксплуатации в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, и принятым  с  "___" ______ 20___ г.  для предъявления к вводу в эксплуатацию.

Представитель эксплуатационной организации  __________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представителя заказчика _____________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель генподрядной организации   ______________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель проектной организации  _________________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)

Представитель пусконаладочной организации  ___________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)