# Техническое задание на разработку проекта перепланировки

Приложение № 1 к договору на разработку проектной документации · образец, форма свободная

## 1. Сведения об объекте

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Кадастровый номер |  |
| Назначение помещения |  |
| Площадь по ЕГРН, кв. м |  |
| Этаж, номера помещений по экспликации |  |
| Год постройки, тип здания |  |
| Правообладатель |  |
| Основание владения | собственность / аренда |

## 2. Основание для разработки

Договор № _______ от «___» __________ 20__ г. Проект разрабатывается для согласования перепланировки и (или) переустройства в уполномоченном органе и последующего внесения изменений в сведения ЕГРН.

## 3. Состав планируемых работ

Отметьте нужное и опишите словами то, что не укладывается в перечень.

- демонтаж ненесущих перегородок;

- возведение новых перегородок;

- устройство или заделка проёма в несущей стене;

- устройство антресоли;

- изменение конфигурации входной группы, устройство отдельного входа;

- перенос или устройство санузлов, изменение точек водоснабжения и канализации;

- перенос или замена инженерного оборудования;

- изменение схемы эвакуации, перенос эвакуационных выходов;

- иное: ____________________________________________.

## 4. Требования к проектным решениям

4.1. Планировочные решения принимаются в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами.

4.2. Затрагивание несущих конструкций допускается только при наличии технического заключения о состоянии несущих конструкций и решениях по их усилению.

4.3. Не допускаются решения, ухудшающие условия эксплуатации здания и проживания граждан, а также затрагивающие общее имущество без соответствующего решения собственников.

4.4. Проект должен быть увязан с фактическим состоянием объекта, зафиксированным по результатам обмеров.

## 5. Состав проектной документации

- общие данные, ведомость чертежей;

- план до перепланировки с экспликацией;

- план после перепланировки с экспликацией;

- план демонтажа и монтажа перегородок;

- узлы и разрезы по затрагиваемым конструкциям;

- решения по инженерным сетям (при их изменении);

- схема эвакуации (при её изменении);

- мероприятия по пожарной безопасности;

- сведения о лице, разработавшем проект, и допуске.

## 6. Исходные данные, передаваемые заказчиком

- выписка из ЕГРН об объекте недвижимости с графической частью;

- поэтажный план и экспликация;

- правоустанавливающие документы;

- согласие собственника, если работы выполняет арендатор;

- эскиз или описание желаемого планировочного решения.

## 7. Порядок и форма передачи результата

Проектная документация передаётся в ____ экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате PDF. Чертежи дополнительно передаются в формате DWG по отдельному согласованию.

## 8. Сроки

Срок разработки — ____ рабочих дней с даты передачи заказчиком полного комплекта исходных данных.

## 9. Согласование задания

| Заказчик _______________ / _______________ «___» ____________ 20__ г. | Исполнитель _______________ / _______________ «___» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |